|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение от 14 января 2011 № 02 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2011-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Большеижорское городское поселение на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Местная администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Местная администрация муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, ООО УК «Ленкомстрой», ООО «ЛР ТЭК». |
| Разработчик Программы | ООО «Объединение энергоменеджмента» (уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009 г.) |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Большеижорское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Большеижорское городское поселение на 40%; - Повышение уровня компетентности работников администрации МО Большеижорское городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения - Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях - Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - удельный расход топлива на котельной д. Сагомилье, кг. условного топлива на выработку 1 Гкал - расходы на собственные нужды котельной д. Сагомилье, % от выработки - удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии котельной д. Сагомилье, кВт*ч/Гкал - расход воды на выработку тепловой энергии котельной д. Сагомилье, м3/Гкал - потери в тепловых сетях по д. Сагомилье, % от отпуска в сеть - потери в тепловых сетях по п. Б.Ижора (локальная котельная), % от отпуска в сеть |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2011-2012 годы, - второй этап – 2013-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 39 039 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Большеижорское городское поселение составляет 23 220,0 тыс. руб.: - 2010 год – 0 тыс. руб., - 2011 год – 22 830,0 тыс. руб., - 2012 год – 210,0 тыс. руб., - 2013 год – 90,0тыс. руб., - 2014 год – 3 590,0 тыс. руб. - из внебюджетных источников (заемные средства и средства ООО «ЛР ТЭК» в рамках реализации инвестиционной программы): - 2010 год –0 тыс. руб., - 2011 год – 2560,0 тыс. руб., - 2012 год – 0 тыс. руб., - 2013 год – 0тыс. руб., - 2014 год – 9 759,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

Поселок Большая Ижора возник в ХУ1 веке из небольшого поселения и расположен на южном побережье Финского залива в 12 км от города Санкт-Петербурга, Ломоносова (Ораниенбаума) известного своими историческими объектами. С западной стороны поселок граничит с землями МО Пениковское сельское поселение, с восточной и южной стороны с землями МО Лебяженское городское поселение.

Площадь территории муниципального образования 1 845 га, 1 496,2 га из которых – федеральная собственность (заняты землями Министерства Обороны).

В поселке осуществляют деятельность два предприятия, подведомственные Министерству Обороны РФ: ФГУП «15 АРСЕНАЛ ВМФ Минобороны России» и ФГУП «176 СКТБ ВМФ Минобороны России», других крупных предприятий на территории поселка нет.

Средний и малый бизнес на территории посёлка представлен сетью торговых учреждений (18 единиц) специализирующихся на продаже продовольственных и промышленных товаров, не способствует решению вопросов занятости населения и улучшению социально-экономической обстановки в посёлке.

Численность населения с января 2005 года по настоящее время находится на одном уровне и составляет приблизительно 3700 человек. Стабилизация численности населения в поселке при наличии естественной убыли объясняется миграционным притоком населения в поселок из других регионов России и стран Ближнего зарубежья.

Наличие недостаточно благоприятной социально-экономической обстановки в посёлке приводит к тому, что наиболее активная часть населения посёлка старается изменить местожительство и уезжает из посёлка в город Санкт-Петербург  и другие регионы Российской Федерации, где социально-экономическая обстановка более благоприятная, а на их место прибывают граждане группы “социального риска”.

К основным причинам, оказывающим неблагоприятное влияние на социально-экономическую обстановку в посёлке, можно отнести следующие факторы:

- отсутствие на территории посёлка градообразующих предприятий;

- низкая средняя заработная плата в посёлке, которая составляет ≈ 9÷10 тыс. рублей;

- неудовлетворительное состояние  жилищного фонда посёлка;

- слабое развитие среднего и малого бизнеса, при наличии благоприятных условий и отношения со стороны местной администрации;

- медленное продвижение очереди на получение жилья.

Жилищный фонд поселения составляет 77,3 тыс.кв.м. общей площади. Ветхое жилье в поселении составляет 0,1 тыс.кв.м. Управление жилищным фондом осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ленкомстрой». Единственным поставщиком услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в поселении является ООО «ЛР ТЭК». Общая протяженность улиц составляет 13,7 км. В поселении имеется 1 ведомственная баня.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда посёлка находит своё объяснение в отсутствии плана перспективного развития посёлка. Из 82 жилых домов, переданных МО Большеижорское городское поселение, только 10 домов имеют все удобства, 18 жилых домов признаны ветхими, из которых 14 домов рекомендовано под снос. Последняя сдача 75-и квартирного жилого дома в посёлке была в 1986 году. Неудовлетворительное состояние коммунального хозяйства в посёлке, которое заключается в отсутствии централизованного горячего водоснабжения, неудовлетворительном состоянии очистных сооружений посёлка, где 80% канализационной системы  требуется замена, не способствуют привлекательности для местожительства и решению жилищных проблем населения. На 01.01.2010 года в очереди  на получения квартиры  зарегистрирована 51 семья из жителей посёлка.

Основные показатели жилищно-коммунального хозяйства МО Большеижорское городское поселение (согласно формы 1-ЖКХ от 01.07.2010 г.) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели ЖКХ

|  | Показатели |  | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд субъекта Российской Федерации |  | тыс. ед. | 0,084 |
|  |  |  | тыс. м2 | 77,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  | - | муниципальный | тыс. ед. | 0,084 |
|  |  |  | тыс. м2 | 77.3 |
|  | - | государственный | тыс. ед. | 0 |
|  |  |  | тыс. м2 | 0 |
|  | - | частный | тыс. ед. | 0 |
|  |  |  | тыс. м2 | 0 |
|  | Котельные, по всем видам собственности |  | ед. | 3 |
|  | мощность |  | Гкал | 11,05 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | мощность |  | Гкал | 0 |
|  | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  | км | 17,3 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  | км | 2,6 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Водозаборы, по всем видам собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Насосные станции водопровода, по всем видам собственности |  | ед. | 2 |
| 1 |  |  | 3 | 5 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности |  | ед. | 0 |
|  | пропускная способность |  | тыс. м3/сутки | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | пропускная способность |  | тыс. м3/сутки | 0 |
|  | Водопроводные сети, по всем видам собственности |  | км | 13,5 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности |  | км | 4,5 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Канализационные насосные станции, по всем видам собственности |  | ед. | 3 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности |  | ед. | 1 |
|  | пропускная способность |  | тыс. м3/сутки | 800 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | пропускная способность |  | тыс. м3/сутки | 0 |
|  | Канализационные сети, по всем видам собственности |  | км | 14 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности |  | км | 11,9 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Электрические сети, по всем видам собственности |  | км | 13,7 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 0 |
|  | Ветхие электрические сети, по всем видам собственности |  | км | 1,2 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 1,2 |
|  | Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности |  | ед. | 14 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности |  | тыс. м2 | 15 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | тыс. м2 | 0 |
|  | Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности |  | ед. | 0 |
|  |  | в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
|  | Газопроводы |  | км | 6,6 |
|  | Создание запасов топлива: |  | тонн | 370 |
|  | - уголь |  |  |  |
|  | - другое твердое топливо |  | тонн | 0 |
|  | - жидкое топливо |  | тонн | 0 |
|  | - запасы газа в подземных газохранилищах |  | тыс. м3 | 0 |
|  | Нетрадиционные источники энергии, в том числе: |  | ед. | 0 |
|  | - приливные |  | кВт | 0 |
|  | - солнечные |  | кВт | 0 |
|  | - ветровые |  | кВт | 0 |
|  | - термальные |  | кВт | 0 |

Основными источникам обеспечения объектов МО Большеижорское городское поселение электрической энергией являются: ОАО «Петербургская сбытовая компания» и   ОАО «470 ЭС МО РФ»

В МО Большеижорское  городское поселение имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Таблица 2. Динамика тарифов

| Показатель | 2009 | 2010 | Изменение 2010 к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| стоимость 1 Гкал тепловой энергии для бюджетных потребителей | 1161,94 | 1452,47 | 125% |

(продолжение таблицы 2)

| Показатель | 2009 | 2010 | Изменение 2010 к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| стоимость 1 м3 холодной воды для бюджетных потребителей | 18,84 | 23,55 | 125% |
| стоимость канализации 1 м3 стоков для бюджетных потребителей | 15,36 | 19,2 | 125% |
| стоимость 1 кВт*ч электроэнергии для бюджетных потребителей | 1,61 | 2,36 | 147% |

Как видно из таблицы, тариф на отопление, холодную воду и стоки вырос за последний год на 25%. Более значительный рост тарифов для бюджетных учреждений муниципального образования в 2010 году по сравнению с 2009 годом имел место по электрической энергии (47%)

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Большеижорское  городское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО Большеижорское  городское поселение топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Большеижорское  городское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Большеижорское  городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Большеижорское  городское поселение.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения, не оснащенные ранее приборами учета.

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Большеижорское  городское поселение на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Большеижорское  городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- участие специалистов администрации МО Большеижорское  городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

2.2.8. Реализация инвестиционного проекта ООО «ЛР ТЭК» по реконструкции котельной в д. Сагомилье, а также по реконструкции тепловых сетей в д. Сагомилье и п. Б.Ижора.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2010-2012 годы,

- второй этап – 2013-2014 годы

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Большеижорское  городское поселение.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- замена светильников наружного освещения типа ДРЛ на светильники типа ДНАТ;

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Большеижорское  городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- начало реализации инвестиционного проекта ООО «ЛР ТЭК»

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 10 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2014 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (ДНАТ либо светодиодные);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения;

- продолжение реализации инвестиционного проекта ООО «ЛР ТЭК»

По итогам второго этапа реализации Программы к 2014 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 360,0 тыс. руб. (см. Таблицу «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве

4.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2010-2014 гг | 160,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2010-2014 гг | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 360,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | бюджет МО = 360,0 | - |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Жилищный фонд МО Большеижорское  городское поселение насчитывает 83 многоквартирных дома. Весь жилищный фонд МО обслуживается управляющей компанией ООО УК «Ленкомстрой».

Значительная часть жилищного фонда МО Большеижорское  городское поселение не оборудовано групповыми приборами учета тепловой энергии и воды (см. таблицу далее), энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились. Адресная программа мероприятий по установке приборов учета в  жилищном фонде, обслуживаемом ООО УК «Ленкомстрой» приведена далее в таблице. По состоянию на 01.07.2010 года только 10 многоквартирных домов были оборудованы узлами учет тепловой энергии и воды, однако даже по этим домам расчеты по показания приборов учета не осуществлялись ввиду того, что узлы учета не были приняты в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией.

Адресная программа мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии и воды в  благоустроенных многоквартирных домах МО Большеижорское городское поселение приведена в таблице:

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов;

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будет разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований нескольких наиболее крупных жилых домов:

| №п/п | Адрес | Площ. общая, м2 | Год проведения энергоаудита | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморское шоссе дом № 7 | 8237,4 | 2011 | 50,0 |
| 2 | Приморское шоссе дом № 9 | 6729,5 | 2011 | 50,0 |
| 3 | Приморское шоссе дом № 11 | 5238,1 | 2012 | 60,0 |
| 4 | Приморское шоссе дом № 3 | 5017,4 | 2012 | 60,0 |
| Итого |  |  |  | 220,0 тыс.руб., в т.ч. 2011 г. -100,0 т.р. 2012 г. – 120,0 т.р. |

Таблица  «Адресная программа мероприятий по установке приборов учета в  жилищном фонде, обслуживаемом

ООО УК «Ленкомстрой»

| № п/п | Адрес объекта | Общая площадь, м2 | Наличие общедомовых приборов учета на 01.07.2010 г. |  | Стоимость работ по установке приборов учета, тыс. руб.* |  | Срок выполнения | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепла | воды | тепла | воды |  |  |
|  | Приморское шоссе |  |  |  |  |  |  | - |
|  | № 3 | 5017,4 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2011 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | № 5 | 4931,3 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2011 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | № 7 | 8237,4 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2011 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | № 9 | 6729,5 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2011 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | № 11 | 5238,1 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2011 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | № 13 | 2692,2 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2011 г. – ввод в эксплуатацию | - |

|  | Ул. Астанина |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №7 | 4747,3 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2010 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | №9 | 4713 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2010 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | №11 | 4764,9 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2010 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | №13 | 4603,1 | есть, но не введен в экспл. | есть, но не введен в экспл. | - | - | 2010 г. – ввод в эксплуатацию | - |
|  | Приморское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №16 | 595 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 18 | 579,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 22 | 586,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 24 | 570,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 66 | 1214,5 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №66а | 1131,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №66б | 1209,0 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №68 | 1394,0 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №70 | 2422,5 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №72 | 1029,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №74 | 1548,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №76 | 1535,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | Ул. Нагорная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №11а | 598,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №13 | 954,1 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №11б | 599,7 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 15 | 966,1 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | Ул. Астанина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №10 | 197,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 5 | 44,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | Ул. Петросьяна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 | 111,8 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №2 | 223,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №3 | 110 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №4 | 110,8 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №5 | 109,8 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №6 | 111 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №7 | 112,5 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №8 | 109,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №9 | 111,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 10 | 113,5 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №11 | 187,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №12 | 192,8 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №14 | 158,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 17 | 163,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №19 | 149,0 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №20 | 169,4 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №21 | 139,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №22 | 171,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №23 | 95,1 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №24 | 161,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | Ул.Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 | 111,5 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №2 | 111,8 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №3 | 112,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №4 | 111,4 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №5 | 112,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №6 | 109,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №7 | 109 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №8 | 109,5 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №9 | 110,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №10 | 108,8 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №11 | 129,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 12 | 109,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №13 | 108,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №14 | 109,2 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №15 | 147,1 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №16 | 114,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | Приморское ш. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №28а | 149,3 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №28б | 148,4 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | № 32 | 109,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №32а | 110,9 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
|  | №32б | 131,6 | нет | нет | 300,0 | 50,0 | 2011 г. | бюджет МО |
| Итого: 59 домов требуют установки узлов учета |  |  |  |  | 17 700,0 | 2 950,0 |  | 20 650,0 - бюджет МО |

* Полная стоимость работ, включая подготовку проекта, поставку оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию

Таблица  Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2011-2014 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «УК Ленкомстрой» (иные управляющие компании) |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию установленных ранее узлов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии | 2010-2011 гг | 20 650,0 |  | 20 650,0 | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 20 650,0 |  | 20 650,0 | - | - | - |  |  |

| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2011-2012 гг | 220,0 | - | 100,0 | 120,0 | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 220,0 | - | 100,0 | 120,0 | - | - |  |  |
| Всего |  | - | 20 870,0 | - | 20 750,0 | 120,0 | - | - | бюджет МО = 20870,0 | - |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Большеижорское  городское поселение насчитывает 600 светильников, в том числе светильников ДРЛ-250  550 штук, ДРЛ-400 – 50 штук. Электроснабжение осуществляется от  ОАО «Петербургская сбытовая компания» и  ОАО «470 ЭС МО РФ»

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Параметры рассматриваемых типов ламп:

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Сравнительная характеристика:

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО Большеижорское   городское поселение выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 600 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 600 шт.*400 руб./шт. =240 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

В соответствии с «Отчетом о соблюдении лимитов потребления коммунальных услуг потребления коммунальных услуг, организациями и       учреждениями, финансируемыми из местного бюджета за 2009 год»,  лимит потребления на уличное освещение составляет 245,1 тыс. кВт*ч (735,3 тыс. руб.). Фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение за 2009 год по данным бухгалтерии Администрации составило 929 317,18 руб., за 6 месяцев 2010 года – 508 209,04 руб. Затраты на обслуживание (заработная плата электрика с отчислениями) за 2009 год составили 256 тыс. руб., за 6 месяцев 2010 года – 106,6 тыс. руб.

Потенциал экономии в год составляет порядка 40% (соотношение потребляемой мощности ламп ДРЛ-250 и ДНАТ-150), т.е. около 98 тыс. кВт*ч, что в денежном выражении составит не менее 275 тыс. руб. (при тарифе 2,76 руб./кВт*ч), однако с учетом опережающего роста тарифов вследствие нерегулируемых цен экономия может быть больше. Таким образом, затраты на лампы ДНАТ-150 окупаются в течение менее чем года с момента их установки.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена светильников типа ДРЛ на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Стоимость 1 светодиодного светильника составляет минимум 12 тыс. руб. (средние цены – 17-18 тыс. руб.), финансовая потребность на замену всех 600 светильников по МО Большеижорское городское поселение составит минимум 600*12000 руб.=     7 200 000 руб., т.е. около трети от доходов местного бюджета за 2009 год. В связи с отсутствием источников финансирования, данное мероприятие не включено в рассматриваемую программу.

Приборы учета электрической энергии имеются не на всех  светильникам, у ОАО «ПСК» приобретение электрической энергии осуществляется по нормативу. Затраты на установку 5 узлов учета предварительно оцениваются в 300 тыс. руб. (30 тыс. руб. – 1 счетчик, 30 тыс. руб. – установка 1 счетчика, необходимо 6 узлов учета).

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы- 600 штук | 2011 г | 240,0 |  | 240,0 | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 1.2. | Установка узлов учета электрической энергии на уличное освещение | 2011 г. | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего |  | - | 540,0 |  | 540,0 |  |  |  | бюджет МО = 540,0 |  |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В 2009 году в поселке начало работать Автономное учреждение муниципального управления оказания услуг, организации досуга культуры и спорта «Большая Ижора» муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, которое занимается организацией библиотечного обслуживания населения, развитием на территории поселения массовой физической культуры и спорта, созданием условий для культурного отдыха населения, организацией общественно-массовых мероприятий посвященных государственным праздникам и Дням Воинской Славы, организацией спортивных мероприятий. В состав АУ «Большая Ижора» входит ДК, библиотека, спорт.клуб «Атлант». Помимо этого, потребителем коммунальных услуг является  Администрация МО, расположенная по адресу: ул. Астанина, дом 5.

О Т Ч Е Т

о соблюдении лимитов потребления коммунальных услуг, организациями и

учреждениями, финансируемыми из местного бюджета за 2009 год

1.Электроэнергия.

| № п/п | Наименование | Отчетный период |  |  |  |  | Факт потребления коммунальных услуг за 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лимит |  | Факт |  | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | Тыс. кВт*час | Тыс. руб. | Тыс. кВт*час | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс.кв/час |
| 1 | Администрация МО Большеижорское г.п. | 245,1 | 735,3 | 245,1 | 735,3 | 735,3 | 240,3 |
| 2 | Спорт клуб «Атлант» | 9,2 | 21,5 | 9,2 | 21,5 | 21,5 | 8,7 |
| 3 | Дом Культуры | 8,3 | 19,5 | 8,3 | 19,5 | 19,5 | 8,0 |
| 4 | Библиотека | 1,3 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 1,0 |

2. Теплоэнергия.

| № п/п | Наименование | Отчетный период |  |  |  |  | Факт потребления коммунальных услуг за 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лимит |  | Факт |  | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | Тыс. Гкал. | Тыс. руб | Тыс. Гкал. | Тыс. руб | Тыс.руб. | Тыс. Гкал. |
| 1 | Администрация МО Большеижорское г.п. | 0,23 | 334,08 | 0,192 | 229,3 | 229,3 | 0,154 |
| 2 | Спорт клуб «Атлант» | 0,0235 | 34,12 | 0,0235 | 34,12 | 34,12 | 0,0235 |
| 3 | Дом Культуры | 0,096 | 139,43 | 0,096 | 139,43 | 139,43 | 0,09 |
| 4 | Библиотека | 0,041 | 59,6 | 0,041 | 59,6 | 59,6 | 0,041 |

3.  Холодное водоснабжение

| № п/п | Наименование | Отчетный период |  |  |  |  | Факт потребления коммунальных услуг за 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лимит |  | Факт |  | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | Тыс. м3 | Тыс.руб | Тыс. м3 | Тыс.руб | Тыс.руб. | Тыс. м3 |
| 1 | Администрация МО Большеижорское г.п. | 0,577 | 14,9 | 0,456 | 10,2 | 10,2 | 0, 419 |
| 2 | Спорт.клуб «Атлант» | 0,060 | 1,6 | 0,060 | 1,6 | 1,6 | 0,060 |
| 3 | Библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дом Культуры | 0,332 | 8,6 | 0,332 | 8,6 | 8,6 | 0,3 |

4. Водоотведение.

| № п/п | Наименование | Отчетный период |  |  |  |  | Факт потребления коммунальных услуг за 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лимит |  | Факт |  | Сумма оплаченных коммунальных услуг |  |
|  |  | Тыс. м3 | Тыс.руб | Тыс. м3 | Тыс.руб | Тыс.руб. | Тыс. м3 |
| 1 | Администрация МО Большеижорское г.п. | 0,577 | 12,4 | 0,456 | 8,2 | 8,2 | 0,419 |
| 2 | Спорт.клуб «Атлант» | 0,060 | 1,6 | 0,060 | 1,6 | 1,6 | 0,060 |
| 3 | Библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дом Культуры | 0,332 | 8,6 | 0,332 | 8,6 | 8,6 | 0,3 |

Лимиты потребления коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями МО Большеижорское  городское поселение на 2010 год приведены в Таблице:

Лимиты по теплоснабжению учреждений социальной сферы, финансируемых из местного бюджета на 2010 год:

| № п/п | Наименование поставщика | Наименование потребителей | Наименование лимита. Ед.изм. | теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на год | В том числе на квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «ЛР ТЭК» | администрация | Потребление, Гкал | 28,51 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
|  |  |  | Финансирование, руб. | 41410,0 | 10352,5 | 10352,5 | 10352,5 | 10352,5 |
| 2 | ООО «ЛР ТЭК» | Спортклуб | Потребление, Гкал | 23,5 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 |
|  |  |  | Финансирование, руб | 34133,0 | 8533,25 | 8533,25 | 8533,25 | 8533,25 |
| 3 | ООО «ЛР ТЭК» | Библиотека | Потребление, Гкал | 82,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  |  |  | Финансирование, руб | 119102,5 | 29775,63 | 29775,63 | 29775,63 | 29775,63 |
| 4 | ООО «ЛР ТЭК» | Дом Культуры | Потребление, Гкал | 96,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  |  | Финансирование, руб | 139437,12 | 34859,28 | 34859,28 | 34859,28 | 34859,28 |
| Итого по поселению: |  |  | Потребление, Гкал | 230,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование, руб | 334082,62 |  |  |  |  |

Лимиты водопотребления и водоотведения учреждений социальной сферы, финансируемых из местного бюджета на 2010 год.

| № п/п | Наименование поставщика | Наименование потребителей | Ед. изм. Наиме-нование лимита | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на год | В том числе по кварталам |  |  |  | Всего на год | В том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «ЛРТЭК» | Админи-страция | Потреб-ление,м3 | 63,48 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 63,48 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |
|  |  |  | Финанси-рование, руб. | 1643,5 | 410,87 | 410,87 | 410,87 | 410,87 | 1362,3 | 340,57 | 340,57 | 340,57 | 340,57 |
| 2 | ООО «ЛРТЭК» | Спорт-клуб | Потреб-ление, м3 | 146,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 146,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
|  |  |  | Финанси-рование, руб | 3780,0 | 945 | 945 | 945 | 945 | 3133,2 | 783,3 | 783,3 | 783,3 | 783,3 |
| 3 | ООО «ЛРТЭК» | Библии-отека | Потреб-ление, м3 | 35,0 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 35,0 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
|  |  |  | Финанси-рование, руб. | 906,2 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 751,1 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |

| 4 | ООО «ЛРТЭК» | Дом Культуры | Потреб-ление, м3 | 332,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 332,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финанси-рование, руб | 8606,8 | 2151,6 | 2151,6 | 2151,6 | 2151,6 | 7133,3 | 1783,3 | 1783,3 | 1783,3 | 1783,3 |
| Итого по поселению: |  |  | Потреб-ление, м3 | 576,88 |  |  |  |  | 576,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | Финанси-рование, руб | 14936,5 |  |  |  |  | 12379,9 |  |  |  |  |

Как видно из представленных выше таблиц, фактические расходы местного бюджета на коммунальные ресурсы, потребленные муниципальными учреждениями, в 2009 году составили 1280,65 тыс. руб., из них основную часть (60,9%) составляют затраты на электроэнергию, 36,1% - затраты на тепловую энергию. Затраты на водоснабжение и водоотведение относительно несущественны (около 3% от общих расходов).

В 2011 году предстоит установка узлов учета тепловой энергии и воды в  здании администрации, а также в ДК и Спортклубе (библиотека является встроенным в жилое здание помещением, установка узлов учета невозможна).

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов все объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными учреждениями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета (финансовая потребность составляет ;

- проводить регулярный мониторинг потребления коммунальных ресурсов учреждениями (ежеквартально);

- обеспечить проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях и муниципальной бане;

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники в бюджетных учреждениях

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Обоснование финансовой потребности на мероприятия подпрограммы:

- Проведение энергетических обследований: здание администрации, АУ «Большая Ижора» (ДК, библиотека, Спортклуб) = 4 здания*100 тыс. руб. = 400 тыс. руб.

- Установка узлов учета тепловой энергии в  здании администрации, а также в ДК и Спортклубе = 3 узла*300 тыс. руб.=900 тыс. руб.

- Установка узлов учета холодной воды:  3 узла *50 тыс. руб. = 150 тыс. руб.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, бюджетные учреждения |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, бюджетные учреждения |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета коммунальных ресурсов | 2011 г | 1050,0 | - | 1050,0 | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 1050,0 | - | 1050,0 | - | - | - |  |  |

| 3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | 2011г | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - |  |  |
| Всего |  | - | 1450,0 | - | 1450,0 |  | - | - | бюджет МО = 1450,0 | - |

4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы МО Большеижорское  городское поселение осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», которое также является поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Большеижорское городское поселение на 01.07.2010 г. отсутствовала. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части, касающейся МО Большеижорское городское поселение, ООО «ЛР ТЭК» в Администрацию МО в установленный срок (15 мая 2010 года) не была представлена.

ООО «ЛР ТЭК» разработана инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Ломоносовского района на среднесрочный перспективный период 2009-2015 г., однако по состоянию на 01.07.2010 года данная программа не была утверждена в установленном порядке, вследствие чего её реализация переносится на более поздний период (2011-2017 гг.)

Инвестиционная программа разработана ООО «ЛР ТЭК» с целью:

- повышения надежности и эффективности производства и передачи тепловой энергии,

- улучшения показателей тепловой экономичности,

- оптимизации баланса мощности (снижение установленной тепловой мощности источников и приведение ее значения в соответствие с величиной присоединенной нагрузки к 2015 г.),

- вывода из эксплуатации изношенного оборудования,

- снижения себестоимости отпускаемой теплоэнергии.

Далее приведены основные сведения из Инвестиционной программы ООО «ЛР ТЭК» в части, касающейся МО Большеижорское городское поселение

Извлечение из таблицы «Список инвестиционных проектов, включенных в программу»

| п.п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Показатели | Ед изм. | Значение показателя до рек. | Значение показателя после рек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Большеижорское ГП |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена существующей котельной на БМК д.Сагомилье | Строительство БМК с опт. соотношением | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,85 | 0,26 |
|  |  | уст. мощности и |  |  |  |  |
|  |  | подкл. нагрузки, | присоед. нагрузка | Гкал/ч | 0,26 |  |
|  |  | оптимизация |  |  |  |  |
|  |  | топливного баланса - БМК | расход т/э на собств. нужды котельной | % | 4,27% | 0,7% |
|  |  | на газе вместо |  |  |  |  |
|  |  | угольной котельной, | уд.расход усл.топлива на выработку т/э | кг ут/1 кал | 222,0 | 155,4 |
|  |  | повышение |  |  |  |  |
|  |  | эффективности производства т/э | уд.расход э/э на выработку т/э | кВт.ч/Гкал | 84,54 | 15,0 |
|  |  | и показателей |  |  |  |  |
|  |  | тепловой экономичности | уд. расход воды на выработку т/э | мЗ/1 кал | 0,93 | 0,8 |
| 2.2 | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной | Замена наиболее изношенных | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 0,41 | 0,41 |
|  | д.Сагомшье | участков сетей | в т.ч. включено в И! 1 | км | 0,3 |  |
|  |  |  | потери т/э в т/сетях | % | 10,3% | 3,0% |
| 2.3 | Реконструкция сетевого хозяйства в зоне т/снабжения котельной | Замена наиболее изношенных | протяженность в однотрубном исчислении, всего | км | 3,072 | 3,072 |
|  | п.Большая Ижора, | участков сетей | в т.ч. включено в ИП | км | 2,42 |  |
|  | лок.котельная |  | потери т/э в т/сетях | % | 2,3% | 2,0%; |
|  | Реконструкция сетевого |  | протяженность в |  |  |  |
| 2.4 | хозяйства в зоне т/снабжения котельной | Замена наиболее изношенных | однотрубном исчислении, всего | км | 5,179 | 5.179 |
|  | п.Большая Ижора, | участков сетей | в т.ч. включено в ИП | км | 4,5 |  |
|  | центр. котельная |  | потери т/э в т/сетях | % | 6,3% | 5,0% |

Как следует из инвестиционной программы, планируется реконструкция котельной в деревне Сагомилье (замена существующей котельной на блок-модульную мощностью 0,3 мВт), а также реконструкция тепловых сетей (0,3 км в районе котельной в д. Сагомилье, 2,42 км в районе локальной котельной в п. Б.Ижора и 4,5 км в районе центральной котельной п. Б.Ижора).

Сметная стоимость мероприятий в ценах 2009 года составляла 40 290 тыс. руб. (с учетом НДС), в т.ч. инвестиционный проект по котельной в д.Сагомилье – 1300 тыс. руб., инвестиционные проекты по тепловым сетям – 38 990 тыс. руб. В том числе источники финансирования:

заемные средства – 29432 тыс. руб.

собственный капитал инвестора – 7 358 тыс. руб.

бюджетные средства МО Большеижорское ГП – 3500 тыс. руб.

Начало реконструкции планировалось на 01.05.2010 года, но как было указано выше, инвестиционный проект на момент разработки программы энергосбережения не был утвержден советом депутатов МО.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить энергоэффективность системы теплоснабжения, а именно:

- снизить удельный расход топлива на котельной д. Сагомилье с 222,0 до 155,4 кг. условного топлива  на выработку 1 Гкал

- снизить расходы на собственные нужды котельной д. Сагомилье с 4,27% до 0,7%

- снизить удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии с 84,5 кВт*ч до 15,0 кВт*ч

- снизить расход воды на выработку тепловой энергии с 0,93 до 0,8 м3/Гкал

- снизить потери в тепловых сетях по д. Сагомилье с 10,3% до 3,0%

- снизить потери в тепловых сетях по п. Б.Ижора (локальная котельная) с 2,3% до 2,0%

- снизить потери в тепловых сетях по п. Б.Ижора (локальная котельная) с 6,3% до 5,0%

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 2010-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, ООО «ЛР ТЭК» |
| 1.2. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса | 2010-2011 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «ЛР ТЭК» |
| 2. Реализация инвестиционной программы ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек | 2011-2014 гг. | 15819,0* |  | 2560,0 |  |  | 13259,0 | заемные средства, собственные средства ООО «ЛР ТЭК», инвестиционная надбавка, бюджет МО = 3500 тыс. руб. (2014 год) | ООО ЛР ТЭК» |
| Всего |  | - | 15819,0 |  | 2560,0 |  |  | 13259,0, в т.ч. бюджет МО = 3500 тыс. руб | бюджет МО = 3500 тыс. руб., внебюджетные средства = 12 319 тыс. руб. | - |

*Оставшиеся средства по инвестпроекту (24 471 тыс. руб.) выходят за временные рамки настоящей программы и запланированы на 2015 год

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Большеижорское  городское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 39 039 тыс. руб., в том числе из  бюджета МО Большеижорское  городское поселение составляет 23 220,0 тыс. руб. (см. Таблицу):

2010 год – 0 тыс. руб.,

2011 год – 22 830,0 тыс. руб.,

2012 год –  210,0 тыс. руб.,

2013 год –  90,0тыс. руб.,

2014 год – 3 590,0 тыс. руб.

Основной объем бюджетных расходов связан с мероприятиями по установке узлов учета тепловой энергии и воды в жилищном фонде муниципального образования (20 650 тыс. руб. в 2011 году), а также с частичным софинансированием инвестиционной программы (3500 тыс. руб. в 2014 году). В связи с ограниченными возможностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования мероприятий по установке узлов учета;

- рассмотреть возможность частичного или полного возложения обязанностей по установке общедомовых приборов учета на собственников жилья (в т.ч. в рассрочку), для чего требуется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, собраний собственников жилья;

- практиковать заключение энергосервисных контрактов;

- потребовать  от ООО «ЛР ТЭК» изменения параметров инвестиционной программы.

Таблица Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Большеижорское  городское поселение

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 360,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 20 870,0 | - | 20 750,0 | 120,0 | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 540,0 |  | 540,0 |  |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 1450,0 | - | 1450,0 |  | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве" | 15819,0 |  | 2560,0 |  |  | 13259,0, в т.ч. бюджет МО = 3500 тыс. руб., |
| Итого | 39 039,0 | 0,0 | 25 390,0 | 210,0 | 90,0 | 13 349,0 |
| в т.ч. бюджет МО | 23 220,0 | 0,0 | 22 830,0 | 210,0 | 90,0 | 3 590,0 |
| в т.ч. внебюджетные средства | 15 819,0 | 0,0 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | 9 759,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Большеижорское  городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Большеижорское  городское поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

7.1. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 10 | 10 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 10 | 10 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Количество объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |

7.2. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 245,1 | 245,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 147,1 |

7.3. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

7.4. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | удельный расход топлива на котельной д. Сагомилье, кг. условного топлива на выработку 1 Гкал | 222,0 | 222,0 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 2 | расходы на собственные нужды котельной д. Сагомилье, % от выработки | 4,27 | 4,27 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии котельной д. Сагомилье, кВт*ч/Гкал | 84,5 | 84,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | расход воды на выработку тепловой энергии котельной д. Сагомилье, м3/Гкал | 0,93 | 0,93 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | потери в тепловых сетях по д. Сагомилье, % от отпуска в сеть | 10,3 | 10,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | потери в тепловых сетях по п. Б.Ижора (локальная котельная), % от отпуска в сеть | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |

*снижение потерь в тепловых сетях по п. Б.Ижора (локальная котельная) произойдет в 2015 году, что выходит за рамки настоящей программы энергосбережения

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия, организации коммунального комплекса;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Большеижорское  городское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Большеижорское  городское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО Большеижорское  городское поселение  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Большеижорское  городское поселение:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Большеижорское  городское поселение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО Большеижорское  городское поселение ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.